渭南高新区农村供水应急预案

目    录

1.总则

1.1编制目的

1.2编制依据

1.3适用范围

1.4原则

2.高新区农村水源概况

2.1农村水资源利用情况

2.2农村饮水可能出现的水源安全危险源

2.3突发事件等级划分

2.4水源突发事件所采取的供水应急措施

2.5防止水源污染保障措施

3.应急预案体系

3.1全区应急预案

3.2区供水单位应急预案

4.组织指挥体系及职责

4.1应急指挥机构

4.2指挥部办公室

4.3工作职责

5.预防和预警

5.1监控机构

5.2监测信息职责

6.应急响应

6.1总体要求

6.2应急处理

7.应急保障

7.1组织保障

7.2通信与信息保障

7.3抢险队伍保障

7.4财力保障

7.5抢险物资保障

7.6医疗和卫生防疫等保障

7.7治安保障

7.8供电保障

7.9后勤保障

8.后期处置

8.1调查与评估

8.2恢复重建

8.3奖励与责任追究

1.总则

1.1编制目的

指导全区农村供水突发事件应对工作，建立健全农村供水安全应急机制，正确应对和高效处置农村供水安全突发性事件，最大限度地减少损失，保障人民群众饮水安全，维护农村居民的生命健康和社会稳定，促进社会全面、协调、可持续发展。

1.2编制依据

依据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国传染病防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《国家突发公共事件总体应急预案》《国务院办公厅关于加强饮用水安全保障工作的通知》《取水许可制度实施办法》等相关法律、法规规定。

1.3适用范围

本预案适用于辖区农村饮用水安全突发性事件的预防和应急处置。突发性事件包括：

（1）发生特大旱情，导致饮用水源取水量严重不足。

（2）饮用水源保护区或供水设施遭受生物、化学、毒剂、病毒、油污、放射性物质等污染，致使水质不达标。

（3）地震、洪灾、火灾等自然灾害导致供水水源枢纽工程、净水构筑物、供水工程构筑物、机电设备或输配水管网遭到破坏。

（4）地质变迁导致供水工程水源枯竭。

（5）因人为破坏导致供水安全突发事件。

1.4原则

1.4.1以人为本，预防为主。把保障人民群众的生命健康和饮水安全作为首要任务，建立健全预防预警机制。加强培训、演练，强化应急准备和应急响应能力，鼓励群众报告突发性供水安全事件及其隐患，及时处置可能导致事故的隐患。

1.4.2统一领导，分级负责。在高新区管委会的统一领导下，由区自然资源和水务局统一指挥，建立健全分级管理、分级响应、条块结合的应急管理体系。根据突发水源事件的严重性、可控性、影响范围和所需动员的资源等因素，分类分级设定和启动应急预案，落实责任制，明确责任人。

1.4.3统筹安排，分工合作。以管委会为主体，整合资源，统筹安排各部门应急工作任务，加强协调配合和分工合作，处理好日常业务和应急工作的关系。

1.4.4快速反应，有效控制。突发性事件发生以后，各级应急指挥机构应根据应急要求快速作出反应，组织会商，启动相应预案，有效控制事态蔓延。

2.高新区农村水源概况

2.1农村水资源利用情况

辖区现有行政村18个，人口7.5万人。农村饮水麻李、郑家部分村已与城区自来水管网连接并有地下水供水工程（为双水源），其余村全部饮用地下水，均在良田街办华山大街南侧台塬上，井深在150米至300米。到2019年底，辖区农村共有机井3千余眼，其中农村饮水井20眼。

目前饮用地下水的行政村良田街道办良田村（部分组）、上庄村、大寨村、金花村供水设施为独立供水体系，其流程为部分村将机井水送到水塔，将水直接送到管网；个别村以机井加压力罐直接与管网连接；还有的村将水源井的水通过自然压力将水送到管网。部分村为定时供水，从2小时到16小时不等。其余区内各村供水基本以村为供水单位接城市供水管网。

2.2农村饮水可能出现的水源安全危险源

2.2.1我区水源井采水深度在20米到300米之间，地表的污染物直接渗透到井下的可能性很大。尤其渭河南岸部分村的自备井，渭河河水可能通过井管外壁侧渗到井内。或井口接近地面，遇大雨或其他情况从井口溢入井内，造成污染。

2.2.2水塔长期不清理和消毒，可能繁衍各种病菌（从机井直接提出的水都基本符合饮用水标准，农村供水不再进行处理和消毒，直接供水），造成水质污染。

2.2.3人为的在机井、蓄水池、储水塔、水厂内投毒或投放其他污染物，造成水质污染。

2.2.4管网爆管、外部因素损害事故。

2.2.5水厂停电或水质污染事故。

2.2.6消防重大事故。

2.2.7不可抗力事件。

2.3突发事件等级划分

按照事件性质、严重程度、可控性和影响范围等因素，供水安全突发性事件分为三级：Ⅰ级（重大）、Ⅱ级（较大）、Ⅲ级（一般）。

2.3.1Ⅰ级（重大供水安全事件）凡符合下列情形之一的，为重大供水安全事件：

（1）因供水工程水源枯竭造成连续停水48小时以上（含48小时，下同）或严重缺水（指人均日饮用水量不到5公斤）72小时以上，影响范围为1000人以上，2公里范围内找不到替代水源。

（2）因供水水质不达标等原因致使1人以上死亡或100人以上集体中毒事件发生。

（3）因自然灾害或人为破坏造成农村1000人以上的突发性停水事件。

2.3.2Ⅱ级（较大供水安全事件）凡符合下列情形之一的，为较大供水安全事件：

（1）因供水工程水源枯竭造成连续停水48小时以上或严重缺水72小时以上，影响范围为300人以上1000人以下（不含1000人），2公里范围内找不到替代水源。

（2）因供水水质不达标等原因致使1人死亡或10人以上100人以下集体中毒事件发生。

（3）因自然灾害或人为破坏造成农村300人以上1000人以下的突发性停水事件。

2.3.3Ⅲ级（一般供水安全事件）凡符合下列情形之一的，为一般供水安全事件：

（1）因供水工程水源枯竭造成连续停水48小时以上或严重缺水72小时以上，影响范围为300人以下，2公里范围内找不到替代水源。

（2）因供水水质不达标等原因致使10人以下集体中毒事件发生。

（3）因自然灾害或人为破坏造成农村300人以下的突发性停水事件。

2.4水源突发事件所采取的供水应急措施

2.4.1每村要有一眼备用井，可与原管网连接，一旦水质污染，可启动备用井。

2.4.2启用村庄周边的农用井或乡镇企业的自备井临时解决水源。

2.4.3可利用邻村的机井或管网的水源，用送水车送水或接临时管道供水。

2.5防止水源污染保障措施

2.5.1井口要高于地面0.5米以上，在井口周围20米内不能修建厕所和堆放有污染的物体和液体。

2.5.2各个村供水管理单位要加强安全管理，采取措施防止人为造成水质污染。

2.5.3各级应急领导机构应经常对供水站的管理环节和设施进行检查，发现问题及时整改。

2.5.4区卫计部门定期对农村饮用水进行化验，发现问题及时解决，做到防患于未然。

2.5.5加大在农村地区水法律、法规的宣传力度，特别是地下水资源的相关法规和保护知识的宣传，加强对街办、村工作人员水法律、法规的培训，加大对私打井和乱采地下水资源等违法行为的监察执法力度，在各村公开举报电话，建立快速反应机制。

3.应急预案体系

高新区农村供水安全应急预案体系分为二级：

3.1全区应急预案：区自然资源和水务局负责编制完成农村供水应急预案。

3.2区供水单位应急预案：由自来水厂负责编制供水安全应急预案，报上级单位备案。

4.组织指挥体系及职责

4.1应急指挥机构

成立渭南高新区农村水源突发事件应急指挥部（以下简称“指挥部”），负责统筹、组织和协调全区农村水源突发事件的应急工作，总指挥由管委会分管自然资源和水务局副主任担任，副总指挥由区自然资源和水务局局长担任，各街道办事处、财政局、建设局、城市管理执法局、社会事业局、卫生食品药品监督管理局、公安分局等部门主要负责同志为指挥部成员。

4.2指挥部办公室

指挥部办公室设在区自然资源和水务局，区自然资源和水务局作为水行政主管部门，负责指挥部的日常工作，遇水源突发事件时，及时了解情况，向指挥部报告并提出处理意见；按照指挥部下达的命令和指示，组织协调水源突发事件的应急工作。

各街道办事处要成立各自相应供水安全应急办公室，明确职责及人员。

4.3工作职责

4.3.1指挥部职责

（1）贯彻落实各级政府有关重大生产安全事故预防和应急救援的规定。

（2）及时了解掌握农村供水重大安全事故情况，指挥、协调和组织重大安全事故的应急工作,根据需要及时向市政府、管委会及相关部门报告事故情况和应急措施。

（3）审定全区农村供水重大安全事故应急工作制度和应急预案。

（4）在应急发生时，负责协调公安、水务、生态环境、卫生防疫、医疗救护等相关部门开展应急救援工作。

（5）负责指导、督促、检查下级应急指挥机构的工作。

4.3.2指挥部办公室职责

指挥部办公室负责制定全区农村供水重大安全事故应急工作制度和应急预案；负责农村供水突发性事故信息的收集、分析、整理，并及时向指挥部报告；协调指导事发地应急领导机构组织勘察、设计、施工力量开展抢险排险、应急加固、恢复重建工作；负责协调公安、水务、生态环境、卫生等部门组织救援工作；协助专家组的有关工作；负责对潜在隐患工程不定期安全检查，及时传达和落实中、省、市各项决策部署，并检查和报告执行情况；负责组织应急响应期间新闻发布工作。

5.预防和预警

5.1监控机构

指挥部办公室负责农村供水安全事故的监测、检查、预警工作，设立并公开供水安全事故报警电话，多渠道获取区域内相关供水安全信息，对监测信息进行汇总分析，及时向街办供水安全应急办公室及上级应急领导机构报告。

5.2监测信息职责

5.2.1旱情信息 （责任单位：应急管理局）

5.2.2水污染信息（责任单位：生态环境分局、卫生食品药品监督管理局）

5.2.3供水工程信息（责任单位：自然资源和水务局）

供水单位、群众发现供水工程取水建筑物、水厂构筑物、输、配水管网等发生垮塌或人为破坏事件时，有责任及时拨打报警电话向上一级应急领导机构报告。

信息的报送和处理，应快速、准确、详实，重要信息应立即上报，因客观原因一时难以准确掌握的信息，应及时报告基本情况，同时抓紧了解情况，随后补报详情。

6.应急响应

6.1总体要求

出现供水安全事件，供水单位应在1小时内向上一级供水安全应急机构和当地政府报告，并先期进行处理；各级供水安全应急机构在获取信息后，应在1小时内向上一级供水安全应急机构和当地政府报告。

对应全区农村供水预防预警等级，应急响应划分为三级。指挥部负责重大供水事件的指挥调度。各街道办事处供水安全应急办公室负责组织实施行政管辖区域的事故应急、抢险、排险、抢修、恢复重建等方面的工作和村组供水单位负责本村组供水突发事件的处置。

凡上一级应急预案启动，下一级预案随之自行启动。

6.1.1Ⅰ级应急响应

当发生重大供水安全事件（Ⅰ级）时，启动Ⅰ级应急响应预案。

（1）各街道办事处供水安全应急办公室在接到报告后，迅速组织相关部门和专家进行会商，作出应急工作部署，在1小时内将情况上报管委会应急指挥部。同时立即派出现场工作组，对有关情况进行调查、核实，指导做好抢险救援、事故调查和处置工作。

（2）街道办事处供水安全应急办公室派出工作组，协助配合市级、区级工作组共同做好抢险救援工作。

（3）街道办事处有关部门必须立即赶赴现场，先期进行处置，并在指挥部工作组抵达事发地后配合做好应急处置工作。

6.1.2Ⅱ级应急响应

当发生较大供水安全事件（Ⅱ级）时，启动Ⅱ级应急响应预案。

（1）各街道办事处供水安全应急办公室在接到报告后，迅速组织相关部门和专家进行会商，作出应急工作部署，并在1小时内将情况上报管委会应急指挥部。并立即派出工作组，对有关情况进行调查、核实，指导做好抢险救援、事故调查和处置工作。

（2）街道办事处有关部门必须立即赶赴现场，先期进行处置，并在管委会指挥部工作组抵达事发地后配合做好应急处置工作。

（3）事故处理完毕后，由街道办事处供水安全应急办公室报指挥部备案。

6.1.3Ⅲ级应急响应

当发生一般性供水安全事件（Ⅲ级）时，启动Ⅲ级应急响应预案。

（1）各街道办事处供水安全应急办公室在接到应急报告后，迅速组织相关部门和专家进行会商，作出应急工作部署，并在1小时内将情况上报指挥部。并立即派出工作组，对有关情况进行调查、核实，指导做好抢险救援事故调查和处置工作。

（2）应急事件发生后，供水单位应立即向街道办事处供水安全应急办公室报告，并启动本单位应急预案，先期进行处置，在街办工作组抵达事发地后配合做好应急处置工作。

（3）事故处理完毕，由指挥部办公室报市领导小组办公室备案。

6.2应急处理

当供水安全事件发生，造成居民的基本生活用水得不到保障时，可采取向受灾区派出送水车、启用应急备用水源、异地调水、组织技术人员对工程建筑物进行抢修等措施保证居民的基本生活用水。

6.2.1抢险救灾

在指挥部的统一指挥调度下，各成员单位应各司其职，团结协作，有效控制事态蔓延，最大程度减小损失。

6.2.2医疗救护

事故发生地应急机构要配合管委会加强对水致疾病和传染病的监测、报告，落实各项防病措施，并派出医疗救护队，紧急救护中毒、受伤人员。具体按照《高新区突发公共卫生事件应急预案》执行。

6.2.3社会力量动员与参与

出现应急事件后，各应急机构应与指挥部一起发动群众参与建筑物的抢险、修复工作，确保工程及早恢复供水。

6.2.4应急结束

当供水安全事故得到有效控制，居民的基本生活用水得到保证时，指挥部可宣布应急结束。并协助街道办事处进一步修复供水基础设施，恢复正常供水秩序。

7.应急保障

7.1组织保障

各街道办事处供水安全应急办公室，要明确专人，按照职责划分，根据供水安全事件等级，迅速作出反应，组织会商，从组织上保障供水安全突发事件得到及时、有效的处理。

7.2通信与信息保障

各街道办事处供水安全应急办公室要设立专门的值班电话，安排人员轮班值守，保证信息及时、准确、快速传递。

7.3抢险队伍保障

自然资源和水务局负责制订重、特大水源突发事件抢险队伍保障预案，组织抢险专业人员进行指导；各街道办事处以各村基层干部民兵为骨干力量组建抢险突击队，作为重、特大水源突发事件抢险的基本保障队伍，统一由指挥部调动，积极参加突发事件的处置工作。

7.4财力保障

财政局负责及时核拨应急工作所需的经费，确保水源突发事件预防、监测、处置等工作的正常开展。

7.5抢险物资保障

应急管理局负责制定物资储备预案，负责水源应急事件抢险物资的储备及供应。

7.6医疗和卫生防疫等保障

卫生食品药品监督管理局负责制定医疗救助和卫生防疫保障预案，负责水源突发事件抢险过程中伤病人员的医疗救护和突发事件后的防疫工作，并对可能发生的疫情，及时采取监控措施。

应急管理局负责制定水源污染应急预案，做好化学危险品泄漏等突发事件的现场监测工作，组织有关单位对污染物进行处置，并及时通报环境危害范围。

7.7治安保障

公安分局负责制定道路交通及治安保障预案。组织、协调重、特大水源突发事件涉及刑事犯罪的侦察、鉴定工作，清理和维护交通秩序，维护社会治安，保障应急工作顺利进行。

7.8供电保障

建设局协调电力部门负责制订供电保障预案，负责水源突发事件抢险现场的供电保障。

7.9后勤保障

应急管理局负责制定后勤保障预案，负责做好饮用水的调拨及紧急抢险时抢险队伍的后勤生活保障。

8.后期处置

8.1调查与评估

供水安全应急终止后一周内，供水单位和街道办事处、金城社区供水安全应急机构应向管委会提交书面总结报告。总结报告应包括下列基本内容：事故原因、发展过程及造成的后果（包括人员伤亡、经济损失）分析、评价、采取的主要应急响应措施及其效果、主要经验教训等。

指挥部办公室要对事故进行调查评估，总结经验、找出问题，提出改进建议，进一步做好应急工作。

8.2恢复重建

恢复重建工作由事发街道办事处负责。恢复重建工作中的困难问题，由事发街道办事处提出请示，逐级上报。管委会有关部门根据调查评估报告和受灾地区恢复重建计划提出解决建议或意见，按有关规定报经批准后组织实施。

卫食药监局要继续加强对水质的监测，指导水质达到国家《生活饮用水卫生标准》的要求后，才能恢复供水。

8.3奖励与责任追究

指挥部对各街道办事处、金城社区居民委员会、管委会各相关工作部门参加供水安全突发事件处置工作作出突出贡献的集体和个人给予表彰奖励；对在处置工作中有失职、渎职等行为或迟报、瞒报、漏报重要情况的有关责任人，将依照有关法律、法规给予行政处分，追究刑事责任。