渭高环审〔2020〕6号

渭南市生态环境局高新分局

关于渭南高新区白杨医院建设项目

环境影响报告表的批复

渭南高新区白杨医院：

你院报送的《关于渭南高新区白杨医院建设项目环境影响报告表审批的申请》（以下简称《报告表》）收悉，该项目环评审批事项已在渭南高新区管委会网站公示期满，未收到对此项目的反对意见。现结合专家意见，经研究，对修改后的《报告表》批复如下：

渭南高新区白杨医院建设项目位于渭南市高新区乐天大街北侧、恒通西路西侧、渭河大街南侧。本项目通过渭南高新区发展和改革局以(渭高发改发〔2019〕36号)文件审核备案。本项目占地面积42.15亩（折合28100平方米），绿化面积9835平方米，新建综合医院楼一栋，主要包括新建门诊综合楼、医技楼、住院部、行政管理中心、附属用房及其他配套工程，设计住院病床规模300张，日接待门诊900人次，建成后形成二级甲等医院。项目总投资15000万元，环保投资365.5万元，占总投资的2.44%。

- 二、该项目符合国家和地方产业政策，选址符合渭南城市总体规划。项目在全面落实报告表和本批复提出的各项污染防治措施、污染源达标排放的前提下，从环境保护的角度分析，我局同意按照报告表中所列建设项目的地点、性质、规模及环境保护措施进行项目建设。

三、项目在建设期和营运过程中应重点做好以下工作：

（一）建设期间应做好以下工作

1、加强施工期管理、文明施工。严格遵循《渭南市城市建筑工地扬尘管理办法》的规定，可能造成扬尘的作业，需采取喷水洒水湿法作业。沙、渣土、灰土等易产生扬尘的物料，采取覆盖等防尘措施，不得露天堆放。同时，按照《陕西省人民政府关于印发铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案(2018—2020年)（修订版）的通知》（陕政发〔2018〕29号）、《渭南市人民政府关于印发铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案(2018—2020年)（修订版）的通知》（渭政发〔2018〕42号）要求，在政府主管部门发布“严重雾霾天气”时暂停一切可能产生扬尘、废气的工序及大型施工车辆。

2、项目施工期间，噪声主要源自建筑机械设备，运输车辆等设备的噪声以及作业器具碰撞产生的噪声。必须按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》要求，严禁夜间施工（夜间22：00～06：00），避免夜间施工产生扰民现象。

3、施工期产生的固体废弃物有弃土、弃渣等，需按照渭南市渣土管理部门的要求统一处置。

（二）营运期应做好以下工作

1.项目营运后所产生废水主要为医疗废水、锅炉废水和软化废水。所产废水全部由院内污水处理站处理，经二级生化污水处理，达到（GB18466-2005）《医疗机构水污染物排放标准》中预处理标准和（GB/T31962-2015）《污水排入城镇下水道水质标准》中的B级标准后，排入市政管网由城市污水管网排至渭南西区污水处理厂。

2.加强项目营运期废气污染防治，污水处理站所产恶臭须经活性炭除臭柜处理后通过15米高排气筒排放，达到（GB18466-2005）《医疗机构水污染物排放标准》表3控制要求；锅炉废气经自带低氮燃烧器处理后采用专用烟道高于楼顶3米排放，达到（DB/61 1226-2018）《锅炉大气污染物排放标准》中表3限值要求；食堂油烟须经集气罩收集后通过油烟净化器净化处理，

3.产噪设施要合理布局、采取减振、隔声等有效降噪措施，使厂界噪声满足（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。

4.加强固废污染防治。项目运行过程中产生的固体废物采取分类管理，妥善贮存、处置，严格按照规定做到“资源化、减量化、无害化”。认真落实环评报告书规定的固体废物处理、处置措施，严格按照《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》和固体废物分类管理名录进行妥善处理，不准随意外排。医疗废物、检验废液和废活性炭必须委托有危险废物处理资质的单位进行安全妥善处置，厂内危险废物临时贮存地点采取相关措施后符合（GB18597—2001）《危险废物贮存污染控制标准》的要求，建设危险废物临时贮存废气处理装置，危险废物厂内贮存不得超过一年。污水处理站污泥及化粪池污泥须按照（GB18466-2005）《医疗机构水污染排放标准》中医疗机构污泥控制标准严格执行。

四、本次环评内容不包括医院新建的辐射类项目，如需建设，应另行办理相关环评手续，并按要求办理辐射安全许可证。

五、严格落实环评报告表提出的其他环境管理措施，确保项目实施后满足环保要求。严格执行安全生产有关规定，认真落实安全评价相关内容和要求，按风险评价进一步完善应急预案，并落实相关措施，确保事故风险情况下的环境安全。按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的相关要求对你公司突发环境事件应急预案相关内容进行修订、评估、备案和实施工作，风险防范设施和措施列入项目验收内容。

六、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施、防止生态破坏的措施和环境风险防范措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环评文件。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法办理相关环保手续。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过五年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

七、以上意见和《报告表》中提出的污染防治和风险防范措施，你单位应在项目设计、建设和管理中认真予以落实，确保在项目建设和运营过程中的环境安全和社会稳定。项目需申领排污许可证后，经验收，达到国家环境保护标准和要求，方能投入正式运行。

八、项目主体工程竣工后、正式投产或运行前，你公司应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）要求，自行组织开展建设项目竣工环境保护验收，编制建设项目竣工环境保护验收报告，向社会公示。同时登陆建设项目环境影响评价信息平台（网址：http://114.251.10.205/）填报项目验收信息，并报我局备案。

渭南市生态环境局高新分局

2020年4月8日