渭高环审〔2021〕5号

渭南市生态环境局高新分局

关于渭南高新区东区城市建设投资有限公司

渭南高新区东区自来水厂及配水管网工程

环境影响报告表的批复

渭南高新区东区城市建设投资有限公司：

你公司报送的《关于渭南高新区东区自来水厂及配水管网工程环境影响报告表审批的申请》（以下简称《报告表》）收悉，该项目环评审批事项已在渭南高新区管委会网站公示期满，未收到对此项目的反对意见。受市生态环境局委托，现结合专家意见，经研究，对修改后的《报告表》批复如下：

一、渭南高新区东区自来水厂及配水管网工程位于渭南市华州区瓜坡镇区西南侧，配水管网铺设范围为高新区东区起步区。本项目通过渭南高新区发展和改革局以(2020-610563-46-01-050133)文件审核备案，通过渭南高新区自然资源和水务局以（渭高自然资函[2021]7号）文件对规划用地审核同意。该项目建设内容包括①新建供水规模为5万m³/d 的自来水厂一座，总占地约48.66亩，总建筑面积2751平方米，净水工艺采用混凝-沉淀-过滤-消毒工艺，出水水质满足到《城市供水水质标准》（CJ/T206-2005）中供水水质要求，配套建设附属设施及厂内给排水、供电、消防及道路硬化、绿化等公用工程；②新建配水管网约81.01公里，临时占地面积约486060平方米，管径d200~500mm，采用环状管网系统，沿道路单侧布置。项目总投资28728万元，其中环保投资130万元，占总投资的0.45%。

二、该项目符合国家和地方产业政策，选址符合渭南城市总体规划。项目在全面落实报告表和本批复提出的各项污染防治措施、污染源达标排放的前提下，从环境保护的角度分析，我局同意按照报告表中所列建设项目的地点、性质、规模及环境保护措施进行项目建设。

三、项目在建设和运营过程中应重点做好以下工作：

（一）建设期间应做好以下工作

1.加强施工期环境管理，明确有关环保责任。严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目“三同时”制度，将环境保护设施建设纳入施工合同。环保设施的保养、维修应制度化，保证设备的正常运转。

2.施工期工地内堆放水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污染物料的，应当遮盖或者在库房内存放，建筑垃圾、工程渣土应及时清运，不能按时完成清运的，应当采取围挡、遮盖等防尘措施，不得在施工工地外堆放建筑垃圾和工程渣土，并严格执行（DB61/1078-2017）《施工场界扬尘排放限值》中的相关要求。

3.施工作业中使用的工程机械，对高噪声设备和作业合理布局，避开噪声敏感点，避免夜间、午休时间使用高噪声设备施工，减小机械噪声影响。

（二）营运期应做好以下工作

1.项目生产废水经综合排泥池沉淀后再进入污泥脱水间进行机械脱水，生产废水一部分回用于绿化及道路洒水，另一部分与经化粪池处理后的生活污水一同排入东区污水处理厂，须满足（GB8978-1996）《污水综合排放标准》中三级标准和（GB31962-2015）《污水排入城镇下水道水质标准》中B级标准。

2.项目营运期主要废气为职工食堂产生的油烟，须经油烟净化器处理后排放，满足（GB18783-2001）《饮食业油烟排放标准（试行）》相关要求。

3.生产设施要合理布局、采取减振、车间隔声等有效降噪措施，使厂界噪声满足（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。

4.加强固废污染防治。项目运行过程中产生的固体废物采取分类管理，妥善贮存、处置，严格按照规定做到“资源化、减量化、无害化”。认真落实环评报告表规定的固体废物处理、处置措施，严格按照《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》和固体废物分类管理名录进行妥善处理，不准随意外排。危险废物必须委托有危险废物处理资质的单位进行安全妥善处置，厂内危险废物临时贮存地点采取相关措施后符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2001）的要求，危险废物厂内贮存不得超过一年。

四、严格落实环评报告表提出的其他环境管理措施，确保项目实施后满足环保要求。严格执行安全生产有关规定，认真落实安全评价相关内容和要求，按风险评价进一步完善应急预案，并落实相关措施，确保事故风险情况下的环境安全。按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的相关要求对你公司突发环境事件应急预案相关内容进行修订、评估、备案和实施工作，风险防范设施和措施列入项目验收内容。

五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施、防止生态破坏的措施和环境风险防范措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环评文件。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法办理相关环保手续。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过五年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

六、以上意见和《报告表》中提出的污染防治和风险防范措施，你单位应在项目设计、建设和管理中认真予以落实，确保在项目建设和运营过程中的环境安全和社会稳定。项目经验收，达到国家环境保护标准和要求，方能投入正式运行。

七、项目主体工程竣工后、正式投产或运行前，你公司应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）要求，自行组织开展建设项目竣工环境保护验收，编制建设项目竣工环境保护验收报告，向社会公示。同时登陆建设项目环境影响评价信息平台（网址：http://114.251.10.205/）填报项目验收信息，并报我局备案。

渭南市生态环境局高新分局

2021年3月31日