渭高环审〔2023〕4号

渭南市生态环境局高新分局

关于陕西圆锥航天动力科技有限公司

飞行器微动力舱生产线项目环境影响报告表的批复

陕西圆锥航天动力科技有限公司：

你公司报送的《陕西圆锥航天动力科技有限公司飞行器微动力舱生产线项目环境影响报告表审批的申请》（以下简称《报告表》）收悉，该项目环评审批事项已在渭南高新区管委会网站公示期满，未收到对此项目的反对意见。现结合专家意见，经研究，对修改后的《报告表》批复如下：

一、陕西圆锥航天动力科技有限公司飞行器微动力舱生产线项目位于渭南市高新区3D打印产业培训基地4号厂房，并已通过渭南高新区行政审批服务局以（2201-610563-04-01-989297）文件审核备案。本项目租赁渭南市高新区3D打印产业培训基地4号厂房进行建设，总建筑面积10000平方米，厂区设微动力舱复合材料成型生产线、微动力舱复合材料机械加工生产线、微动力舱装配线、微动力舱检测中心、微动力舱试验中心、微动力舱高性能复合材料研发中心以及微动力舱外防热涂层施工生产线。项目总投资15000万元，其中环保投资48万元，占总投资额的0.32%。

二、该项目符合国家和地方产业政策，选址符合渭南城市总体规划。项目在全面落实报告表和本批复提出的各项污染防治措施、污染源达标排放的前提下，从环境保护的角度分析，我局同意按照报告表中所列建设项目的地点、性质、规模及环境保护措施进行项目建设。

三、项目在营运过程中应重点做好以下工作：

1.加强项目营运期废气污染防治。按照环评中废气污染治理设施内容要求进行建设，严格控制废气对周围环境的影响，排放废气须满足（GB16297-1996）《大气污染物综合排放标准》、（DB61/T 1061-2017）《挥发性有机物排放控制标准》、（GB27632-2011）《橡胶制品工业污染物排放标准》以及(GB14554-1993)《恶臭污染物排放标准》。

2.项目废水主要为生产废水和生活污水。生产废水需经厂区内污水处理站处理达标后汇同化粪池处理后的生活污水进入市政管网，排放废水需满足（GB8978-1996）《污水综合排放标准》中三级标准及渭南西区污水处理厂入管要求（CODcr≤400mg/L,BOD5≤200mg/L,SS≤300mg/L,NH3-N≤40mg/L,TP≤4mg/L,TN≤50mg/L,PH:6-9），再经市政污水管网排入渭南市西区污水处理厂。

3.生产设施要合理布局、采取减振、车间隔声等有效降噪措施，使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

4.加强固废污染防治。项目运行过程中产生的固体废物采取分类管理，妥善贮存、处置，严格按照规定做到“资源化、减量化、无害化”。认真落实环评报告表规定的固体废物处理、处置措施，严格按照《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》和固体废物分类管理名录进行妥善处理，不准随意外排。危险废物必须委托有危险废物处理资质的单位进行安全妥善处置，厂内危险废物临时贮存地点采取相关措施后符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2001）的要求，危险废物厂内贮存不得超过一年。

四、严格落实环评报告表提出的其他环境管理措施和“三同时”制度。该项目需按照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》达到环保绩效A级及以上、行业引领性水平。

五、加强日常生态环保管理和环境风险防范与应急。你公司须按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的相关要求完善突发环境事件应急预案，并在项目投运前报当地生态环境主管部门备案，定期开展应急演习。在发生突发环境事件时，应当立即采取措施处理，及时通报可能受到危害的单位和居民，并向生态环境主管部门报告，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险，确保周边环境安全。

六、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施、防止生态破坏的措施和环境风险防范措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环评文件。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法办理相关环保手续。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过五年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

七、项目建成后需取得排污许可证，经验收，达到国家环境保护标准和要求，方能投入正式运行。环境保护综合执法支队高新区大队负责项目事中、事后监管。

八、项目主体工程竣工后、正式投产或运行前，你公司应落实建设项目竣工公示和调试期公示，同时按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）要求，自行组织开展建设项目竣工环境保护验收，编制建设项目竣工环境保护验收报告，向社会公示。同时登陆建设项目环境影响评价信息平台（网址：http://47.94.79.251/）填报项目验收信息，并报我局备案。

渭南市生态环境局高新分局

2023年4月17日